## Joint Monthly Schedule January
APPROVED by order No. BV-92 of the Head of LNG Commerce on 19th of December, 2025
JOINT MONTHLY SCHEDULE OF THE TERMINAL FOR JANUARY 2026
Date | Delivered quantities, m3 LNG | LNG regasification, kWh | LNG reload quantities, m3 LNG
| LNG Carrier Arrival period |  | LNG Carrier Arrival period
2026-01-01 |  | 102585958
2026-01-02 | 165000 | 102585958
2026-01-03 |  | 102585958
2026-01-04 |  | 102585958
2026-01-05 |  | 102585958
2026-01-06 |  | 102585958 | 4500
2026-01-07 |  | 102585958
2026-01-08 |  | 102585958 | 17000
2026-01-09 |  | 102585958
2026-01-10 |  | 102585958
2026-01-11 | 135000 | 102585958
2026-01-12 |  | 102585958
2026-01-13 |  | 102585958
2026-01-14 |  | 102585958
2026-01-15 |  | 102585958
2026-01-16 |  | 102585958
2026-01-17 |  | 102585958
2026-01-18 |  | 109585958
2026-01-19 | 140000 | 106585958
2026-01-20 |  | 102585958
2026-01-21 |  | 102585958
2026-01-22 |  | 102585958
2026-01-23 |  | 102585958 | 4500
2026-01-24 |  | 102585958
2026-01-25 |  | 102585958
2026-01-26 |  | 102585958
2026-01-27 |  | 102585958
2026-01-28 | 150000 | 102585958
2026-01-29 |  | 102585958
2026-01-30 |  | 102585958
2026-01-31 |  | 102585958
Total per month: | 590000 | 3191164698 | 26000
Reference conditions: temperature (combustion/measurement) – 25/0 °C, pressure – 1.01325 bar, Natural gas gross heating value – 11.35 kWh/m3, LNG expansion rate – 1:578 (m3 LNG / Nm3 NG);